Сведения о выполняемых работах

ООО «Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства № 1» не осуществляет охрану подъездов, охрану коллективных автостоянок, а также не осуществляет учет собственников помещений в многоквартирном доме и иные услуги, не предусмотренные договором управления и не утвержденные общим собранием собственников дома.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ   Таблица1

| № П/П | Виды работ | Наименование объекта проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвал | Фундаменты |
| 2 | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска цоколей | Стены и фасады |
| 3 | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | Перекрытия |
| 4 | В зависимости от конструктивных элементов дома: усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных , асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции | Крыши |
| 5 | Смена, восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений | Оконные и дверные заполнения |
| 6 | Восстановление или замена отдельных участков и элементов | Лестницы, балконы, крыльца, зонты – козырьки над входами в подъезды, подвалы (при наличии), над балконами верхних этажей (при наличии) |
| 7 | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 8 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления | Внутренняя система отопления |
| 9 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов | Внутренняя система холодного водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (при наличии)(включая насосные установки в жилых зданиях при наличии) |
| 10 | Установка, замена и восстановление работоспособности | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) |
| 11 | Замена и восстановление работоспособности | Внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их приводы), дымоходов (при наличии) |
| 12 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | Мусоропроводы (при наличии) |
| 13 | Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств по регламентам, устанавливаемым заводами – изготовителями либо уполномоченными федеральными органами исполнительной власти | Специальные общедомовые технические устройства (при наличии) |
| 14 | Ремонт и восстановление площадок и навесов для контейнеров – мусоросборников, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Внешнее благоустройство |

Примечание. Текущий ремонт общего имущества жилого дома проводится с периодичностью, определяемой в соответствии с обязательными требованиями, установленными техническими регламентами.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ Таблица2

| № П/П | Виды работ | Наименование объекта проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общего имущества | Многоквартирный дом |
| 1.1 | Проведение технических осмотров, в том числе отдельных элементов и помещений | Многоквартирный дом |
| 1.2 | Проведение профилактических работ, не относящиеся к ремонту, по итогам технических осмотров | Многоквартирный дом |
| 1.3 | Обеспечение температурно – влажностного режима | Жилые помещения (*) и общие помещения многоквартирного дома |
| 1.4 | Проведения мероприятий по противопожарной обработке конструктивных элементов дома | Многоквартирный дом |
| 1.5 | Уборка, очистка, дератизация и дезинфекция от грызунов и насекомых | Технические помещения, другие общие помещения дома, в т.ч. подъезды, лифты (при наличии) |
| 1.6 | Уборка и дезинфекция, устранение повреждений и неисправностей | Система мусороудаления (при наличии) |
| 1.7 | Содержание придомовых территорий и мусоросборных площадок, включая уборку, другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение | Придомовая территория |
| 2 | Техническое обслуживание (в т.ч.аварийное) общих коммуникаций, технических устройств, в т.ч.общедомовых приборов учета | Инженерное оборудование (**) многоквартирного дома |
| 2.1 | Подготовка жилых зданий к эксплуатации в весеннее- летний период | Многоквартирный дом и придомовая территория |
| 2.2 | Подготовка жилых зданий к эксплуатации в осеннее – зимний период | Многоквартирный дом и придомовая территория |
| 2.3 | Обслуживание, обследование, регулировка и наладка системы вентиляции, холодного и горячего (при наличии) водоснабжения , канализации, центрального отопления, электроснабжение, в том числе общедомовых приборов учета | Инженерное оборудование (**) |
| 2.4 | Обслуживание, обследование, устранение повреждений и неисправностей электрических устройств, пожарной сигнализации и средств пожаротушения в домах | Специальные технические устройства общего имущества жилого дома (при наличии) |
| 2.5 | Обслуживание, очистка дымоходов | Дымоходы (при наличии) |
| 3 | Организация сбора и вывоза, утилизация твердых бытовых отходов | Придомовая территория, контейнерная площадка |
| 4 | Обслуживание, проведение технического диагностирования и обследования | Лифты (при наличии) |
| 5 | Содержание внутридомового газопровода, находящегося в составе общего имущества | Внутренняя система газоснабжения (при наличии) |

(*)Обслуживание, обследование, в жилых помещениях связаны с обеспечением работоспособности инженерного оборудования внутри жилых помещений, обслуживающего более одной квартиры, а также удовлетворительного технического состояния несущих конструкций дома.

(**)Обслуживание, обследование, связаны с обеспечением работоспособности инженерного оборудования обслуживающего более одного жилого помещения.

Примечение:Все работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме включают в себя периодический обход и профилактический осмотр технического состояния конструктивных элементов и инженерных коммуникаций

Описание работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирного дома

| № | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы, обеспечивающее надлежащее санитарное состояние общего имущества |  |  |  |  |
| 1 | Уборка придомовой территории |  |  |  |  |
|  | Зимний период | ежедневно | Придомовая территория |  |  |
|  | Сгребание свежевыпавшего снега(толщ.слоя свыше 2 см) | 1р в день во время снегопада | Придомовая территория |  |  |
|  | Посыпка территории песком | Во время гололёда | Придомовая территория |  |  |
|  | Транспортировка песка к месту посыпки | Во время гололёда |  |  |  |
|  | Рыхление уплотнённого снега | 2 раза в неделю | Придомовая территория |  |  |
|  | Очистка от наледи ступеней и входов в подъезды | ежедневно | Придомовая территория |  |  |
|  | Летний период | ежедневно | Придомовая территория |  |  |
|  | Подметание территории | ежедневно | Придомовая территория |  |  |
|  | Выкашивание\сгребание травы с газонов | 1 раз в летний период | Придомовая территория |  |  |
|  | Очистка отмосток от поросли | 2 раза в месяц | Придомовая территория |  |  |
|  | Подрезание кустов | 1 раз в месяц | Придомовая территория |  |  |
|  | Кронирование деревьев | 1,4 квартал года | По согласованию с собственниками |  |  |
|  | Сгребание листвы | Апрель, сентябрь | Придомовая территория |  |  |
| 2 | Уборка лестничных клеток подъездов в доме |  | По решению собственников |  |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю | Подъезды МКД |  |  |
|  | Мытьё лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Подъезды МКД |  |  |
|  | Обметание пыли с потолков | Апрель октябрь | Подъезды МКД |  |  |
|  | Влажная протирка стен, дверей, подоконников, перил, отопительных приборов и пр | 1 раз в месяц | Подъезды МКД |  |  |
|  | Мытье окон | Апрель, октябрь | Подъезды МКД |  |  |
| 3 | Вывоз ТБО, уборка контейнерной площадки | ежедневно | полностью |  |  |
| 4 | Вывоз КГО | По мере накопления | полностью |  |  |
| 5 | Дезинфекция подвального помещения | По мере необходимости | Подвальное помещение МКД |  |  |
| 6 | Очистка подвального помещения от мусора | По мере необходимости | Подвальное помещение МКД |  |  |
| 7 | Лифтовое оборудование (по договору со спец.организацией) |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание | постоянно | полностью |  |  |
|  | Диспетчеризация | постоянно | Полностью |  |  |
|  | Диагностирование лифтового оборудования, отработанного гарантийный срок службы | 1 р в 3 года | полностью |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (по договору со спец.организацией) | По графику | Жилой дом |  |  |
| 9 | Обслуживание общедомовых приборов учета энергоресурсов на предмет работоспособности | постоянно | Жилой дом |  |  |
| 10 | Кровля |  |  |  |  |
|  | Рулонное покрытие |  |  |  |  |
|  | Очистка от снега и наледи | По мере необходимости | полностью |  |  |
|  | Отогрев ливневых воронок | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Прочистка засоров внутренних водостоков | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Очистка козырьков входов в подъезды от снега и наледи | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Шиферная, металлическая кровля |  |  |  |  |
|  | Очистка от снега и наледи, сбивание сосулек | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Отогрев водостоков, воронок | По мере необходимости | Полностью |  |  |
| 11 | Внутренняя отделка |  |  |  |  |
|  | Установка «маяков» на трещинах | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Отбивка отслоившейся штукатурки стен, потолков | По мере необходимости | Полностью |  |  |
| 12 | Наружная отделка |  |  |  |  |
|  | Отбивка отслоившейся штукатурки фасадов, элементов отделки | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Установка «маяков» на трещинах | По мере необходимости | Полностью |  |  |
| 13 | Электрооборудование |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр электрооборудования в местах общего пользования | ежемесячно | Полностью |  |  |
|  | Укрепление этажных эл.щитов | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Изоляция Эл.проводов | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Замена автоматических выключателей | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Замена\ремонт штепсельных розеток в МОП | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Ревизия вводно-распределительного устройства жилого дома | ежемесячно | Полностью |  |  |
| 14 | Отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация |  |  |  |  |
|  | Прочистка трубопроводов канализации | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Ревизия вводных задвижек | При подготовке дома к зиме | Полностью |  |  |
|  | Открытие\закрытие задвижек | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Запуск системы отопления | 1 раз в год | Полностью |  |  |
|  | Регулировка системы отопления | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Установка хомутов, замена до 1.5м труб | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Ремонт\замена вентилей до ф=50мм | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Промывка\замена радиаторов в МОП | По мере необходимости | Полностью |  |  |
| 15 | Вентиляция |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в вентканалах, дымоходах | По графику | Полностью |  |  |
|  | Прочие работы по содержанию общего имущества дома |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр кровли и ливнестоков | 2 раза в год | Полностью |  |  |
|  | Очистка кровли от мусора | При проф.осмотре, при подготовке к зиме | Полностью |  |  |
|  | Очистка воронок водостоков от мусора | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |  |  |
|  | Укрепление \замена звеньев водостоков | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |  |  |
|  | Профилактический осмотр отделки наружной отделки фасадов | 2 раза в год | Полностью |  |  |
|  | Профилактический осмотр отделки внутренней отделки МОП | 2 раза в год | Полностью |  |  |
|  | Укрепление оконных и дверных блоков | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |  |  |
|  | Профилактический осмотр деревянных конструкций | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |  |  |
|  | Профилактический осмотр внутридомовых инженерных систем | Ежемесячно(в отопительный сезон) | Полностью |  |  |
|  | Профилактический осмотр внутриквартирных инженерных систем | 1 раз в год. При подготовке к зиме | Полностью |  |  |
|  | Смена дроссельных шайб | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Снятие показаний приборов учета энергоресурсов | ежемесячно | При оказании коммунальной услуги |  |  |
|  | Укрепление теплоизоляции трубопроводов | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |  |  |
|  | Прочистка лежаков, выпусков системы канализации | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Гидравлические испытания на прочность и плотность системы теплоснабжения | При подготовке дома к зиме | Полностью |  |  |
|  | Масляная окраска поверхностей МАФ | По мере необходимости, в весенний период | Полностью |  |  |
|  | Завоз песка в песочницы | По мере необходимости, в весенний период | Полностью |  |  |
|  | Обрезка, снос деревьев на придомовой территории | По мере необходимости | Полностью |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в вентканалах, дымоходах | По заявкам | Полностью |  |  |