   конструктивные элементы │ срок выполнения
│ и оборудование │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Кровля │
├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Протечки в отдельных местах кровли │ 1 сут │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Повреждения системы организованного│ 5 сут │
│водоотвода (водосточных труб, воронок,│ │
│колен, отметов и пр., расстройство их│ │
│креплений) │ │
├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Стены │
├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Утрата связи отдельных кирпичей с│1 сут (с немедленным ограждением│
│кладкой наружных стен, угрожающая их│ опасной зоны) │
│выпадением │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Неплотность в дымоходах и газоходах и│ 1 сут │
│сопряжения их с печами │ │
├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Оконные и дверные заполнения │
├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Разбитые стекла и сорванные створки│ │
│оконных переплетов, форточек, балконных│ │
│дверных полотен │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│в зимнее время │ 1 сут │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│в летнее время │ 3 сут │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Дверные заполнения (входные двери в│ 1 сут │
│подъездах) │ │
├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Внутренняя и наружная отделка │
├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Отслоение штукатурки потолка или│ 5 сут (с немедленным принятием │
│верхней части стены, угрожающее ее│ мер безопасности) │
│обрушению │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Нарушение связи наружной облицовки, а│ Немедленное принятие мер │
│также лепных изделий, установленных на│ безопасности │
│фасадах со стенами │ │
├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Полы │
├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Протечки в перекрытиях, вызванные│ 3 сут │
│нарушением водонепроницаемости│ │
│гидроизоляции полов в санузлах │ │
├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Печи │
├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Трещины и неисправности в печах,│ 1 сут (с незамедлительным │
│дымоходах и газоходах, могущие вызвать│ прекращением эксплуатации до │
│отравление жильцов дымовыми газами и│ исправления) │
│угрожающие пожарной безопасности здания│ │
├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Санитарно-техническое оборудование │
├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Течи в водопроводных кранах и в кранах│ 1 сут │
│сливных бачков при унитазах │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Неисправности аварийного порядка│ Немедленно │
│трубопроводов и их сопряжений (с│ │
│фитингами, арматурой и приборами│ │
│водопровода, канализации, горячего│ │
│водоснабжения, центрального отопления,│ │
│газооборудования │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Неисправности мусоропроводов │ 1 сут │
├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Электрооборудование │
├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Повреждение одного из кабелей, питающих│При наличии переключателей│
│жилой дом. Отключение системы питания│кабелей на воде в дом - в│
│жилых домов или силового│течение времени, необходимого│
│электрооборудования │для прибытия персонала,│
│ │обслуживающего дом, но не более│
│ │2 ч │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Неисправности во вводно-распредительном│ 3 ч │
│устройстве, связанные с заменой│ │
│предохранителей, автоматических│ │
│выключателей, рубильников │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Неисправности автоматов защиты стояков│ 3 ч │
│и питающих линий │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Неисправности аварийного порядка│ Немедленно │
│(короткое замыкание в элементах│ │
│внутридомовой электрической сети и│ │
│т.п.) │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Неисправности в электроплите, с выходом│ 3 сут │
│из строя одной конфорки и жарочного│ │
│шкафа │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Неисправности в электроплите, с│ 3 ч │
│отключением всей электроплиты │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Неисправности в системе освещения│ 7 сут │
│общедомовых помещений (с заменой ламп│ │
│накаливания, люминесцентных ламп,│ │
│выключателей и конструктивных элементов│ │
│светильников) │ │
├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Лифт │
├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Неисправности лифта │ Не более 1 сут │
└───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘